PERMIS DE FEU N°….

Document à établir, à signer avant et après la réalisation de travaux par « Points Chauds » par les deux parties.

Un exemplaire : conservé par la collectivité, ou par l’ACP.

Un exemplaire : remis au représentant de l’entreprise exécutante, et mis à disposition de l’opérateur / OU mis à disposition de l’agent de la collectivité.

| Ordre de travail donné par M. / Mme : ………………………………………… Fonction : ………………………………………… ……………………………………………………… Service : …………………………………………… ……………………………………………………… | Personnes chargées du travail et de la sécurité 1° Agent veillant à la sécurité générale M./Mme …………………………………………………. 2° Opérateur(s) M./Mme …………………………………………………. M./Mme …………………………………………………. M./Mme …………………………………………………. 3° Auxiliaire(s) M./Mme …………………………………………………. M./Mme …………………………………………………. M./Mme ………………………………………………… |
| --- | --- |
| Entreprise extérieure (si besoin) Raison sociale : …………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Représentant : …………………………………… |  |
| Période des travaux Durée : …………………………………. Horaires de travail : ......h…… - ……h…… et ……h…… - ……h…… |
| Nature des opérations • Découpage au chalumeau • Découpage électrique • Soudage au chalumeau • Soudage électrique • Meulage • Autres travaux avec flamme nue • Autres : ………………………………....................................................................................................... |
| Risques identifiés (Stockages, contiguïtés, construction, …) • Zone ATEX • Liés aux produits chimiques • Liés au stockage Précisez : ………………………………………………………………………………………………………………. • Autres : ................................................................................………………………………………………… |
| Moyens de protection contre les projections • Bâche de protection • Rideau / écran de soudure • Colmatage des fissures / trous / interstices • Autres : ................................................................................………………………………………………… |
| Moyens de 1ère intervention • RIA • Extincteurs – Nombre : ………. Types : …………………………………………………. • Extincteurs supplémentaires spécialement dédiés aux travaux par points chauds – Nombre : ………… • Autres : ................................................................................………………………………………………… |
| Moyens d’alerte • Téléphone fixe • Téléphone portable • Autres : ................................................................................………………………………………………… |
| Consignes spécifiques liées au type d’exploitation ………………………………………………..................…………………………………………………………………………………………………………………………………..................…………………………………………………………………………………………………………………………………..................………………………………………………………………………………… |

Dispositions à prendre préalablement aux travaux

• Établir, si nécessaire (cf. décret n°92-158 du 20.02.92), un plan de prévention

Plan de prévention n° ………………………….

• Éloigner les matières combustibles ou inflammables à au moins 10 m de la zone de travail

• Protéger la zone de travail au moyen de bâches ignifugées, de matériaux incombustibles et non propagateurs de la chaleur

• Prendre soin de couvrir toutes les ouvertures, interstices, fissures, … à l’aide de plaques métalliques, sable, bâches, …

• Vérifier que le matériel utilisé soit en parfait état (tension électrique convenable, tuyaux, …)

• Demander le certificat de dégazage du volume à traiter

• Faire ventiler la zone de travail

• S’assurer de l’absence de contact entre des parties métalliques et des substances combustibles, de la proximité de conduites de fluides inflammables

• Désigner un surveillant pour la durée des travaux

• Placer à proximité du lieu de travail au moins un extincteur à eau pulvérisée 9L avec additif ou en extérieur un extincteur à poudre polyvalente

• Mettre en œuvre les dispositions nécessaires afin d’éviter le déclenchement intempestif du système de détection ou d’extinction automatique.

Dispositions à prendre pendant l’exécution des travaux

• Porter les équipements de protection individuelle adaptés (lunettes, gants, tablier, ...)

• N’utiliser que du matériel en bon état d’entretien

• Surveiller les points de chute des particules incandescentes (attention aux interstices, fissures, gaines techniques, pluviales, ...)

• Surveiller les parties métalliques chauffées, y compris derrière les cloisons proches de la zone de travail (conduction)

• Ne déposer les objets chauffés que sur des supports qui ne craignent pas la chaleur et qui en empêchent toute propagation

Dispositions à prendre après les travaux

• Remettre en service le système de détection ou d’extinction automatique préalablement neutralisé

• Inspecter soigneusement les emplacements de travail et les locaux contigus dès la fin des travaux

• Informer les représentants de la collectivité dès la fin des opérations

• Maintenir une surveillance rigoureuse pendant deux heures au moins après la fin des interventions

En cas de feu ou accident, téléphoner ou faire téléphoner au : ......................................... OU (0)18

| Début des travaux | Fin des travaux | Surveillance |
| --- | --- | --- |
| Date : ............................ Heure : ...............................…… | Date : ............................. Heure : ................................… | Date : ............................. Heure : ................................… |
| Nom de l’intervenant : .......................….............................. Signature | Nom de l’intervenant : ................…..............................… Signature | Nom du représentant de la collectivité ..........................................…....................................................................... Atteste avoir procédé à une surveillance renforcée pendant ……….. et qu’aucun risque d’incendie n’a été observé. Signature |
| Nom du représentant de la collectivité ..........................................…............................................................................. Signature | Nom du représentant de la collectivité ..........................................…............................................................................. Signature |  |